德国威索燃烧器型号参数表

技术数据. 一、轻油二级火力系列. Model No. 型号; Oil Consumption 耗油量（kg/h）; Burner Output 输出功率; Capacity (锅炉）吨数. WL40Z-A; 12-48; 140-558; 0.5. L1 ZD; 11-35; 112-352; 0.3. L3 ZD; 16-65; 153-713; 0.5. Z5 ZD; 25-100; 254-1020; 1. L7 ZD; 50-100; 510-1683; 1.5. L8 ZD; 65-231; 663-2356; 2. L8Z/2D; 75-275; 765-2804; 2/3. L9 ZD; 60-260; 612-2652; 3. L10 TD; 70-380; 713-3876; 4. 二、轻油二级滑动式系列 Model No. 型号; Oil Consumption 耗油量（kg/h）; Burner Output 输出功率; Capacity (锅炉）吨数. RL3 ZMD; 16-65; 153-713; 0.6. RL5 ZMD; 25-100; 254-1020; 1. RL7 ZMD; 50-165; 510-1683; 1.5. RL8 ZMD; 65-231; 663-2356; 2. RL8/2 ZMD; 75-275; 765-28058; 3. RL9 ZMD; 70-310; 713-3162; 3. RL10ZMD; 80-380; 816-3876; 4. RL11ZMD; 110-460; 1122-4692; 6. 三、重油二级及其滑动式系列 Model No. 型号; Oil Consumption 耗油量（kg/h）; Burner Output 输出功率; Capacity (锅炉）吨数. M3 ZD; 16-65; 0.5. M5 ZD; 25-93; 242-902; 1. MS7 ZD; 50-160; 582-1552; 1.5. MS8 ZD; 75-240; 727-2328; 2. MS8Z/2 D; 88-280; 854-2716; 3. MS9 ZD; 80-265; 775-2570; 3. RMS7 ZMD; 60-160; 562-1552; 1.5. RMS8 ZMD; 75-240; 727-2328; 2. RMS9 ZMD; 88-310; 854-3007; 3. RMS10 ZMD; 100-380; 970-3686; 4. RMS11 ZMD; 110-460; 1067-4462; 6. RMS60/1A ZMD; 160-633; 1800-7120; 7. RMS60/2A ZMD; 160-633; 1800-7120; 8. RMS70/1A ZMD; 160-780; 1800-8750; 8. RMS70/2A ZMD; 180-965; 2000-10900; 10. 四、燃气燃烧机系列 Model No. 型号; N/S Gas(kw/h) 天燃气及煤气; Capacity (锅炉）吨数. WG40N/1-A RP3/4″; 140-558; 0.5. WG40N/1-A RP1″; 140-558; 0.5. WG40N/1-A RP1 1/2″; 140-558; 0.5. WG40N/1-A RP2″; 140-558; 0.5. G1/1-E RP1″; 60-335; 0.3. G1/1-E DN40; 60-335; 0.3. G3/1-E RP1″; 90-680; 0.5. G3/1-E DN40; 90-680; 0.5. G5/1-D DN40; 175-940; 1. G5/1-D DN50; 175-940; 1. G7/1-D DN40; 300-1750; 1.5. G7/1-D DN65; 300-1750; 1.5. G8/1-D DN50; 400-2250; 2. G8/1-D DN80; 400-2250; 2. G9/1-D DN65; 500-3500; 3. G9/1-D DN80; 500-3500; 3. G10/1-D DN80; 700-3950; 4. G10/1-D DN100; 700-3950; 4. G11/1-D DN80; 900-5100; 6. G11/1-D DN125; 900-5100; 6. G60/1-A DN100; 800-5800; 7. G60/1-A DN125; 800-5800; 7. G60/2-A DN100; 800-6600; 8. G60/2-A DN125; 800-6600; 8. G70/2-A DN125; 1000-10900; 10. G70/2-A DN150; 1000-10900; 10. 五、油气两用燃烧机系列 Model No. 型号; N/S Gas(kw/h) 天燃气及煤气; Capacity (锅炉）吨数. GL1/1-E DN25; 60-335; 0.3. GL1/1-E DN40; 60-335; 0.3. GL3/1-E DN25; 90-680-; 0.5. GL3/1-E DN40; 90-680; 0.5. GL5/1-D DN40; 200-940; 1. GL5/1-D DN50; 200-940; 1. GL7/1-D DN40; 300-1750; 1.5. GL7/1-D DN65; 300-1750; 1.5. GL8/1-D DN50; 600-2250; 2. GL8/1-D DN80; 600-2250; 2. GL9/1-D DN65; 830-3500; 3. GL9/1-D DN80; 830-3500; 3. RGL10/1-D DN80; 1000-3950; 4. RGL10/1-D DN100; 1000-3950; 4. RGL11/1-D DN80; 1250-5100; 6. RGL11/1-D DN125; 1250-5100; 6.. 说明：L——轻油，M——中油，MS——重油，G——气体 Z——二级火力，T——三级火力，R——结构（可改装比例调节），ZM——二级滑动式.